**Załącznik nr 13 do SIWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

 **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o nr ew. 2858/8, 2834 – ul. Św. Zofii i ul. Św. Huberta w Sokołowie Podlaskim”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis robót i obmiary** |  **J.m** | **Ilość****jedn.** | **Cena****za jedn.****w zł.** | **Wartość****netto w zł.****rubr. 5x6** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |
| **1.** | Wycena własna | Ułożenie kanału z rur kielichowych PVC Ø 200mm, SN 8 - litych, łączonych na uszczelki gumowe, na podsypce min. gr. 10 cm, z obsypką piaskową na wys. 30cm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi (wykopy z umocnieniami, ewent. odwodnienie, porządkowanie terenu) wraz z włączeniem się do istniejącej żelbetowej studni SK5 Ø 1200 mm | mb. | 83,0 |  |  |
| **2.** | Wycena własna | Studnie kanalizacyjne Ø 425mm z tworzywa sztucznego z włazami żeliwnymi typu ciężkiego wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi (wykopy, ew. odwodnienie, zasypanie, porządkowanie terenu) | szt. | 3 |  |  |
| **3.** | Wycena własna | Kamerowanie kanałów PVC | mb | 404,0 |  |  |
| **4.** | Wycena własna | Odbudowa nawierzchni drogi– ul. Św. Zofii i ul. Św. Huberta  | kpl. | 1 |  |  |
| **5.** | Wycena własna | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1 |  |  |
| **RAZEM** |  |

 Dnia

|  |
| --- |
| *podpisy osób uprawnionych do reprezentacjiWykonawcy lub podpis pełnomocnika* |